МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2025 г.                                                                                                      №  30                                                с. Чилино Кожевниковского района Томской области

Об утверждении  плана  мероприятий по подготовке к отопительному сезону

2025-2026 гг.  Чилинского сельского поселения

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской

Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону

2025-2026 гг.  Чилинского сельского поселения в соответствии с приложением №1

2. Опубликовать настоящее постановление путём размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Чилинского сельского поселения

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чилинского сельского поселения                                                   	Г.В. Паршина

Приложение № 1

К постановлению № 30 от 25.04.2025 г.

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Чилинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий (требования нормативных правовых актов) | Сроки выполнения | Исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание межведомственной комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г. | До 15.08 | Администрация Чилинского СП |  |
| 1.2 | Подготовка и аттестация работника, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: - обучение в учебном центре»; - аттестация в комиссии Ростехнадзора; - оформление Приказа о назначении ответственного за ИС и БЭ тепловых энергоустановок. (пункты 2.2.2, 2.3.20 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 1.3 | Проведение весеннего и осеннего осмотров зданий и сооружений котельных, котельного оборудования, тепловых сетей, дымовых труб | 20.05 01.08 | Администрация Чилинского СП Межведомственная комиссия |  |
| 1.4 | Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях (сценарии вероятных аварий – в Плане по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в МО «Кожевниковский район») (часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 1.5 | Обеспечение запасов основного и резервного топлива (дизельное топливо) в соответствии с утверждёнными нормативами запасов (пункт 4.1.1 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на 2025-2026 годы (пункт 6.2.1 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 1.7 | Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных Правилами ТЭ тепловых энергоустановок и оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду. Представление документов в Сибирском управлении Ростехнадзора (пункт 9 Правил обеспечения готовности пункт 8 Порядка проведения оценки) | к дате, установленной комиссией | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | С. Батурино школа ул. Школьная 1 стр.3 1. Промывка оборудования 2. Гидравлические испытания 3. Устройство отмостки здания котельной 4. Косметический ремонт помещения 5. Натянуть стяжки д\трубы | до 01.09 | МБОУ Батуринская ООШ КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 2.2 | С. Базой школа ул. Советская 27 1. Промывка оборудования,т.трассы 2. Гидравлические испытания 3. Демонтаж козырька над входом 4. Устройство компенсатора д.трубы 5. Косметический ремонт помещения 6. Планировка площадки вокруг д\трубы | до 01.09 | МБОУ Базойская ООШ КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 2.3 | С. Базой ДК ул. Советская 31б 1. Промывка оборудования 2. Гидравлические испытания 3. Устройство компенсатора д.трубы 4.Укрепление проема двери 5. Косметический ремонт помещения 6. Устройство молние защиты | до 01.09 | Базойский ДК КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 2.4 | С. Чилино Школа ул. Советская 1б 1. Промывка оборудования, т. трассы 2. Гидравлические испытания 3. Устройство отмостки здания 4. Косметический ремонт помещения 5. Обследование дымовой трубы | до 01.09 | МБОУ Чилинская СОШ КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 2.5 | С. Чилино Администрация ул. Кустарная 1 1. Промывка оборудования, 2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения 4. Замена дверного блока, ремонт оконного блока,восстановление целостности стены (выход газохода) | до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| III. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | С. Чилино Администрация ул. Кустарная 1 1. Промывка оборудования, 2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения 4. Замена дверного блока, ремонт оконного блока, восстановление целостности стены (выход газохода)) | До 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ в соответствии с требованиями «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. №2234 |  |  |  |  |
| 4.1 | Присутствие при проведении промывок систем теплопотребления Потребителей (пункты 9.2,9 ПТЭ ТЭУ, пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил) | с даты окончания ОП до 30.05 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.2 | Контроль за проведением гидравлических испытаний систем теплопотребления Потребителей (пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил) | с даты окончания ОП до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.3 | Осмотр теплопотребляющих установок Потребителей на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды (пункт 11.5.11 Правил) | до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.4 | Сверка расчётов за поставленную Потребителям тепловую энергию, подтверждающих отсутствие задолженности перед ООО «СТЭ» (пункт 11.5.13 Правил) | до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.5 | Периодическая проверка узлов учёта Потребителей (пункт 11.5.14 Правил) | в течение 5 рабочих дней с начала ОП до 01.10 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.6 | Проверка технической готовности тепло потребляющих установок Потребителей к отопительному периоду (пункт 11.5.19 Правил, образец акта в приложении к Правилам) | до 01.09 | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.7 | Проверка оценочных листов и документов Потребителей, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. Расчёт индекса готовности в отношении каждого объекта Потребителей. (пункт 8 Порядка проведения оценки) | в течение 10 календарных дней с даты предостав- ления комиссией оценочных листов и докумен- тов | Администрация Чилинского СП КР МУП «Комремстройхоз |  |